重庆高新区市场监督管理局

防火门产品质量监督抽查实施细则

(2023年版)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽取样品2樘，其中1樘为检验样品、1樘为备用样品。未完成安装的锁具、闭门器等五金件应各配套抽取2套，并在抽样现场安装好，检验样品和备用样品各安装一套。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

防火门检验项目和检验方法见表1。

表1  防火门检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料（防火门中阻燃木材含水率）* | GB 12955-2008 |
| 2 | 材料（防火门中人造板含水率）* | GB 12955-2008 |
| 3 | 材料（钢质材料厚度）* | GB 12955-2008 |
| 4 | 防火锁（耐火性能）* | GB 12955-2008 |
| 5 | 防火合页（铰链） | GB 12955-2008 |
| 6 | 防火闭门装置（耐火性能）* | GB 12955-2008 |
| 7 | 防火顺序器（耐火性能）* | GB 12955-2008 |
| 8 | 门扇质量 | GB 12955-2008 |
| 9 | 盖缝板 | GB 12955-2008 |
| 10 | 门扇厚度偏差 | GB 12955-2008 |
| 11 | 门扇扭曲度 | GB 12955-2008 |
| 12 | 门扇宽度方向弯曲度 | GB 12955-2008 |
| 13 | 门扇高度方向弯曲度 | GB 12955-2008 |
| 14 | 门扇与门框的搭接尺寸 | GB 12955-2008 |
| 15 | 启闭灵活性 | GB 12955-2008 |
| 16 | 开启力 | GB 12955-2008 |
| 17 | 可靠性 | GB 12955-2008 |
| 18 | 耐火性能 | GB 12955-2008 GB/T 7633-2008 |
| 注：带*项目为适用时的检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 12955-2008 防火门

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。